TERMO DE REFERÊNCIA

| A | Objetivo: | Contratação de empresa especializada na instalação e na manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado nas dependências das Secretarias Municipais. |
| --- | --- | --- |
| B | Justificativa: | Justifica-se a escolha da Modalidade em questão em virtude de ser uma contratação, mediante necessidade de atender a demanda de manutenção e instalação de ar-condicionado nas secretarias. |
| C | Prazo de entrega: | 15 dias da autorização. |
| E | Julgamento: | Menor preço |
| F | Modalidade: | Dispensa de Licitação Art 75 inciso II-REGISTRO DE PREÇO |
| G | Validade da Proposta: | 30 dias |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | PU (R$) | PT (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalação de aparelhos de ar- condicionado com capacidade de |  |  |  |  |
|  | 7.000 a 12.000 BTU`s |  |  |  |  |
| 1 |  | 18 | Ser | R$ 626,11 | R$ 11.269,98 |
|  | Instalação de aparelhos de ar- condicionado com capacidade de |  |  |  |  |
|  | 18.000 a 24.000 BTU`s |  |  |  |  |
| 2 |  | 16 | Ser | R$ 712,33 | R$ 11.397,28 |
|  | Desinstalação e Remoção de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 7.000 a 36.000 BTU`s |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Ser | R$ 334,29 | R$ 6.017,22 |
|  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  |
|  | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 7.500 a 12.000 BTU`s Considerando: Limpeza ou substituição dos filtros; realizar a limpeza dos gabinetes, grelhas e do corpo do equipamento; Higienização das serpentinas, da tubulação metálica e de PVC, para evitar a proliferação de mofos, fungos, bactérias e demais microorganismos; conferir todas as |  |  |  |  |
|  | conexões, fazendo o reaperto de |  |  |  |  |
| 3 |  | 18 | Horas | R$ 383,82 | R$ 6.908,76 |
|  | parafusos, porcas e flanges; conferir a fixação dos suportes; verificar a espuma de isolamento térmico da |  |  |  |  |
|  | tubulação. |  |  |  |  |
|  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  |
|  | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 18.000 a 24.000 BTU`s |  |  |  |  |
|  | Considerando: Limpeza ou substituição dos filtros; realizar a limpeza dos gabinetes, grelhas e do corpo do equipamento; higienização das serpentinas, da tubulação metálica e de PVC, para evitar a proliferação de mofos, fungos, bactérias e demais microorganismos; conferir todas as conexões, fazendo o reaperto de parafusos, porcas e flanges; conferir a fixação dos suportes; verificar a espuma de isolamento térmico da |  |  |  |  |
|  | tubulação. |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Horas | R$ 446,00 | R$ 8.028,00 |
|  | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS |  |  |  |  |
|  | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 9.000 a 12.000 BTU`s, com teste de pressão para verificar possíveis vazamentos e correção, |  |  |  |  |
|  | incluindo o gás |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Ser | R$ 431,66 | R$ 7.769,88 |
|  | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS |  |  |  |  |
|  | Aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 18.000 a 24.000 BTU`s, com teste de pressão para verificar possíveis vazamentos e |  |  |  |  |
|  | correção, incluindo o gás |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Ser | R$ 541,13 | R$ 9.740,34 |
|  |  |  |  | TOTAL: | 61.131,46 |

| H | Do Pagamento: 30 DIAS, após liquidação |
| --- | --- |

| J | Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal. |
| --- | --- |

Amaral Ferrador, 17 de outubro de 2025.

JARDEL BORGES DE VARGAS

Secretaria Municipal de Saúde PORTARIA N° 15.283